## AAS
|  | LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y RIESGOS | [5 empty] | U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-P02.06-F03
Versión: 04
Fecha de aprob.28/03/2022
Fecha de Actualización: 28/03/2022
Nro. | ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO | INDICADOR | RIESGO | PROCESO/ÁREA | ACTIVIDADES RELACIONADAS | CONTROL | MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO | SEGUIMIENTO / RESULTADO | Sólo se incluye los controles existentes, ¿Qué ocurre o como hacemos seguimiento de los controles pendiente de implementació?
1 | PÉRDIDA DE CONTENCIÓN DE AGUA RESIDUAL | Número de incidentes ambientales por rebose de agua residual/mes | Potencial Impacto Ambiental, daño a la reputación de la empresa y/o Sanciones impuestas por la Autoridad Competente | Mina | POZA LAVADO DE EQUIPOS | MONITOREO DE AGUA Y SEDIMENTOS SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA INDUSTRIAL REUSO DE AGUA INDUSTRIAL MANTENIMIENTO DE BOMBAS INSPECCIONES LAVADODE VEHÍCULOS DENTRO DE LA PLATAFORMA CONTROL DE NIVEL VISUAL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZA | Número de Incidentes de Nivel 3 o Mayor = 0 | Q1=0 Q2 = 0 Q3 = 0 Q4 = 0 | Control de nivel de agua, visual Pendiente automatización del control de nivel de agua y sedimentos. Contención secundaria. ¿Sistema de tratamiento solo control de sedimentos, la calidad no es apta para descarga? Debemos aclarar.
|  |  |  | Aguas y Relaves | OPERACIÓN DE LAS POZAS DE SEDIMENTACIÓN DE LA CANTERA CUADRATURA | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA INDUSTRIAL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE FLUJÓMETROS INSPECCIONES ALERTA VISUAL DE NIVELES SISTEMA DE BOMBEO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZA Y CANALES |  |  | Agua de escorrentía.
2 | PÉRDIDA DE CONTENCIÓN DE RELAVES | Número de incidentes ambientales por derrame de relaves | Incumplimiento al Artículo 16 del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero D.S. N° 040-2014-EM | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE RELAVES | NÚCLEO DE ARCILLA. PRUEBAS TOPOGRÁFICAS (ASENTAMIENTO, OTROS). ANALISIS DE ESTABILIDSA FISICA. CONTROL DE BORDE LIBRE. SSYMA-PR03.09 PLAN DE RESPUESTAS A EMERGENCIAS. SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES MONITOREO DE NIVEL DE AGUA EN LA PRESA CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES (FÍSICO Y GEOQUÍMICO) MANTOS DE CONTENCIÓN HIDRÁULICA (UCB Y RCB) CONTENCIÓN HIDRÁULICA CORTINA DE CEMENTO ULTRAFINO EN LA BASE DE LA PRESA Y DIQUES DE LVU´s DISEÑO DEL DEPÓSITO DE RELAVES | Número de Incidentes de Nivel 3 o Mayor = 0 (Guía de Incidentes con Relaves) | Q1=0 Q2 = 0 Q3 = 0 Q4 = 0 | Revisemos con el equipo de Proyectos. ¿Cuál es la losa de concreto? Control de Calidad. Auditoría Ingeniero de registro contención hidrúalica
|  |  |  | AGUAS Y RELAVES | OPERACIÓN DEL DEPÓSITO DE RELAVES | COLECCIÓN Y RETORNO DE FILTRACIONES LVU LAS ÁGUILAS Y LAS GORDAS. MONITOREO DEL BORDE LIBRE DEL DIQUE) MONITOREO DEL NIVEL DE AGUA EN EL EMBALSE INSPECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSPORTE DE RELAVES. LINEAS DE TRANSPORTE DE RELAVES DENTRO DEL ÁREA QUE REPORTA AL VASO SSYMA-PR03.09 PLAN DE RESPUESTAS A EMERGENCIAS. SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES G18 BALANCE DE AGUAS, BATIMETRÍAS Y DESCARGA CONTROLADA Y TRATADA DEL AGUA DE EXCESO AL RÍO TINGO. RECIRCULACIÓN DE AGUA DEL EMBALSE AL PROCESO MONITOREO METEOROLÓGICO MANTENIMIENTO DE PLAYAS AGUAS ARRIBA DEL DIQUE SELLADO DE TUBERÍAS DE CONTROL DE AGUAS. MONITOREO GEOTÉCNICO Y AMBIENTAL |  |  | Revisemos con el equipo de Proyectos / Procesos (Fernando Torres). ¿Cuál es la losa de concreto? Control de Calidad. Auditoría Ingeniero de registro contención hidrúalica manual de operación y mantenimiento responsabilidades definidas.
Elaborado por: Carlos Cueva | [6 empty] | Aprobado por: Edwin Zegarra
Fecha: 23/03/2022 | [6 empty] | Fecha:
Note on C12: Iris Diaz: DEBE HABER SEGUIMIENTO DEFINIDO PARA EL INDICADOR
Note on D12: Iris Diaz: DESCRIPCIÓN LITERAL DE LOS RIESGO QUE GENERA EL ASPECTOS AMBIENTAL EN MATERIA LEGAL, ORGANIZACIONAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL
Note on H12: Iris Diaz: COMO SE MIDE EL DESEMPEÑO DEL CONTROL
Note on I12: Resultado del desempeño