## Libro 1
AUDITORIA ESTANDAR DE CONTROL CRÍTICO (AECC) REFUGIOS CERTIFICADOS ANTE TORMENTA ELÉCTRICAS |  |  |  | U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-P03.14-F69
Versión: 01
Fecha de aprob.: 17/05/2021
Requisitos 1. Responder todas las preguntas.
Fecha:
Nombre del Verificador(es) | Firma | Área |  | Gerencia
MUE : Perdida de control de materiales peligrosos
1.- Cual es el nombre del Control Crítico?
Refugios certificados para tormentas eléctricas
2.- Cuales son sus objetivos específicos relacionados con el MUE?
Asegurar la protección del trabajador ante descargas eléctricas
3.- Cuales son los requerimientos de desempeño de los controles críticos para cumplir los objetivos? | 4.- Cuales son las actividades que apoyan o habilitan el control crítico? |  | 5.- Que actividades puede ser chequeada para verificar el desempeño del control crítico?
Competencia de empresa que fabrica Refugios | Programa de observaciones planeadas de protección contra tormentas eléctricas |  | Solicitar certificación de fabricación de refugio bajo norma nacional o internacional para protección de personas ante una descarga eléctrica
Solicitar memoria descriptiva y planos sobre fabricación de refugios
Verificar asilamiento interno de refugio
Verificar que no exista cableado eléctrico en el interior del refugio
Inspecciones de Puesta a tierra | Medición y certificación de puesta a tierra |  | Solicitar certificado de calibración del equipo a utilizar (telurómetro).
Registro de mediciones si tienen una vida de mas de dos años (mediciones menores a 5 ohmios)
Solicitar historial de mantenimiento del sistema de puesta a tierra.
Operatividad de refugios | Programa de mantenimiento de pararrayos |  | Solicitar el informe del mantenimiento periódico de refugios
Verificar que los equipos están alineados a las normas nacionales / internacionales
Solicitar registro de capacitación en el uso de refugios
Solicitar certificación del equipamiento del pararrayos
6.- Cual es el desempeño objetivo para el control crítico?
Competencia de empresa que fabrica refugios al 100%
Inspecciones de puesta a tierra > 90%
Operatividad de refugios al 100%
7.- Cuál es el detonante del desempeño del control crítico para su cierre, revisión, o investigación?
Certificación de fabricación de refugio bajo norma nacional /internacional al 100%
Memoria descriptiva y planos de refugio <95%
Grado de aislamiento de refugio < 90%
Cableado eléctrico en el interior del refugio =0
Certificado de calibración de telurómetro al 100%
Medición de puesta a tierra <= 5 Ohmios
Historial de mantenimiento de puesta a tierra <90%
Mantenimiento de periódico de refugios <95%
Equipos están alineados a normas nacionales /internacionales al 100%
Capacitación del uso de refugios al 100%
Certificación de equipamiento de parrayos <95%
8.- Comentarios
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme