## Plantilla BOW TIE ING (hidden)
Name of the Critical Task analyzed
[8 empty] | Preventative Controls | [5 empty] | Mitigating Controls
[8 empty] | N° | Preventative Controls | Critical | Type | Efficacy | Score | N° | Mitigating Controls | Critical | Type | Efficacy | Score
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 6 |  |  |  |  | 0 | 6 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 7 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 8 |  |  |  |  | 0 | 8 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 9 |  |  |  |  | 0 | 9 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 11 |  |  |  |  | 0 | 11 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 12 |  |  |  |  | 0 | 12 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Total | 0 |  |  |  |  | Total | 0
| Threats (Causes) | [18 empty] | Consequences (Impacts)
| N° | Threat (Cause) | Consequence | Likelihood | RAW Risk Score | [7 empty] | INCIDENT Identify material unwanted events (MUEs) | [6 empty] | N° | Maximum Foresseable Consequence with all Controls Considered | Consequence | Likelihood | Risk Score
| 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A
| 2 |  |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 2 |  |  |  | #N/A | #N/A
| 3 |  |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 3 |  |  |  | #N/A | #N/A
| 4 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | Total Preventative Control Score | [7 empty] | Total Mitigating Control Score |  |  |  | 4 |  |  |  | #N/A | #N/A
| 5 |  |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 5 |  |  |  | #N/A | #N/A
| 6 |  |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 6 |  |  |  | #N/A | #N/A
| 7 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | #N/A | #N/A
| 8 |  |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 8 |  |  |  | #N/A | #N/A
| 9 |  |  |  | #N/A | #N/A | [6 empty] | Total Control Effectiveness Score | [6 empty] | 9 |  |  |  | #N/A | #N/A
| 10 |  |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 10 |  |  |  | #N/A | #N/A
| 11 |  |  |  | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 11 |  |  |  | #N/A | #N/A
| 12 |  |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 12 |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  | Severidad | Probabilidad | Concatenado | Valoración | Calificación
|  |  | 1 | 1 | 11 | 1 | LOW
|  |  | 1 | 2 | 12 | 2 | LOW
|  |  | 1 | 3 | 13 | 4 | LOW
|  |  | 1 | 4 | 14 | 7 | LOW
|  |  | 1 | 5 | 15 | 11 | MEDIUM
|  |  | 2 | 1 | 21 | 3 | LOW
|  |  | 2 | 2 | 22 | 5 | LOW
|  |  | 2 | 3 | 23 | 8 | MEDIUM
|  |  | 2 | 4 | 24 | 12 | MEDIUM
|  |  | 2 | 5 | 25 | 16 | MEDIUM
|  |  | 3 | 1 | 31 | 6 | LOW
|  |  | 3 | 2 | 32 | 9 | MEDIUM
|  |  | 3 | 3 | 33 | 13 | MEDIUM
|  |  | 3 | 4 | 34 | 17 | MEDIUM
|  |  | 3 | 5 | 35 | 20 | HIGH
|  |  | 4 | 1 | 41 | 10 | MEDIUM
|  |  | 4 | 2 | 42 | 14 | MEDIUM
|  |  | 4 | 3 | 43 | 18 | MEDIUM
|  |  | 4 | 4 | 44 | 22 | HIGH
|  |  | 4 | 5 | 45 | 24 | HIGH
|  |  | 5 | 1 | 51 | 15 | MEDIUM
|  |  | 5 | 2 | 52 | 19 | HIGH
|  |  | 5 | 3 | 53 | 21 | HIGH
|  |  | 5 | 4 | 54 | 23 | HIGH
|  |  | 5 | 5 | 55 | 25 | HIGH
EXISTING PREVENTATIVE CONTROLS
EXISTING MITIGATING CONTROLS
Preventative Controls
Control Improvement
Mitigating Controls
Control Improvement

## AECC-Ctrol Ing
AUDITORIA ESTANDAR DE CONTROL CRÍTICO (AECC): EXPOSICIÓN A POLVO - CONTROL DE INGENIERIA |  |  |  | U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-P03.14-F92
Versión: 01
Fecha de aprob.: 14/12/2021
Requisitos 1. Responder todas las preguntas.
Fecha:
Nombre del Verificador(es) | Firma | Área |  | Gerencia
MUE : EXPOSICIÓN A POLVO (por encima del valor límite permitido)
1.- Cual es el nombre del Control Crítico?
Control de ingeniería y ventilación en el lugar de trabajo.
2.- Cuales son sus objetivos específicos relacionados con el MUE?
Asegurar un ambiente de trabajo, minimizando los niveles de exposición a polvo con controles de ingeniería.
3.- Cuales son los requerimientos de desempeño de los controles críticos para cumplir los objetivos? | 4.- Cuales son las actividades que apoyan o habilitan el control crítico? |  | 5.- Que actividades puede ser chequeada para verificar el desempeño del control crítico?
Disponibilidad de sistemas de ventilación | El área tiene un sistema de ventilación adecuado a la naturaleza de su trabajo. |  | El sistema de ventilación cuenta con un diseño y fue aprobado por un ingeniero de SSO.
Verificación de los flujos de aire del sistema de ventilación (Laboratorio) | Programa de verificación y mantenimiento de los sistemas de ventilación (Laboratorio) |  | Solicitar registro diario de verificación de velocidad de aire del sistema extractor.
Solicitar el documento que indique los valores establecidos de la velocidad de aire (para partículas).
Solicitar registro de calificación / entrenamiento del personal quien verifica la velocidad de aire
Solicitar registro de calibración del anemometro (u otro equipo) para medir la velocidad de aire.
Solicitar registro del método empleado para evaluar la velocidad del sistema de ventilación
Solicitar evidencia que el material particulado es capturado (mediante un filtro o sistema y no es transferido a otras áreas o al medio ambiente).
Verificación de los flujos de aire del sistema de ventilación (Equipo) | Programa de verificación y mantenimiento de los sistemas de ventilación (Equipo) |  | Solicitar registro de mantenimiento del sistema de ventilación.
Soliictar registro del plan de mantenimiento preventivo de los sistemas de ventilación.
Solicitar registro de cambio de filtro (del sistema de ventilación)
Solicitar registro de inspección del sistema de ventilación de los equipos.
Disponibilidad del sistema de ventilación (Trabajos de soldadura) | El ambiente de trabajo tiene un sistema de ventilación. |  | Solicitar la aprobación del sistema de ventilación (Puede ser por: Inyección o extracción de aire). Nota: La aprobación debe ser realizada con el soporte de un Ing. De SSO.
Solicitar registro de inspección de uso adecuado del sistema de ventilación (el mismo debe asegurar que el flujo, no se transmita a otra(s) personas).
Hermeticidad en la cabina (encerramiento) | El espacio de trabajo es hermético. |  | Solicitar registro de mantenimiento del estado de los empaques de las puertas y/o ventanas.
El operador del equipo, trabaja con las ventanas cerradas.
6.- Cual es el desempeño objetivo para el control crítico?
Disponibilidad de sistemas de ventilación al 100%
Verificación de los flujos de aire del sistema de ventilación (Laboratorio) al 100%
Verificación de los flujos de aire del sistema de ventilación (Equipo) al 100%
Disponibilidad del sistema de ventilación (Trabajos de soldadura) al 100%
Hermeticidad en la cabina (encerramiento) al 100%
7.- Cuál es el detonante del desempeño del control crítico para su cierre, revisión, o investigación?
El sistema de ventilación cuenta con un diseño y fue aprobado por un ingeniero de SSO.
Solicitar registro diario de verificación de velocidad de aire del sistema extractor.
Solicitar el documento que indique los valores establecidos de la velocidad de aire (para partículas).
Solicitar registro de calificación / entrenamiento del personal quien verifica la velocidad de aire
Solicitar registro de calibración del anemometro (u otro equipo) para medir la velocidad de aire.
Solicitar registro del método empleado para evaluar la velocidad del sistema de ventilación
Solicitar evidencia que el material particulado es capturado (mediante un filtro o sistema y no es transferido a otras áreas o al medio ambiente).
Solicitar registro de mantenimiento del sistema de ventilación.
Soliictar registro del plan de mantenimiento preventivo de los sistemas de ventilación.
Solicitar registro de cambio de filtro (del sistema de ventilación)
Solicitar registro de inspección del sistema de ventilación de los equipos.
Solicitar la aprobación del sistema de ventilación (Puede ser por: Inyección o extracción de aire). Nota: La aprobación debe ser realizada con el soporte de un Ing. De SSO.
Solicitar registro de inspección de uso adecuado del sistema de ventilación (el mismo debe asegurar que el flujo, no se transmita a otra(s) personas).
Solicitar registro de mantenimiento del estado de los empaques de las puertas y/o ventanas.
El operador del equipo, trabaja con las ventanas cerradas.
8.- Comentarios
Conforme
No Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
No Conforme
No Conforme
No Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
No Conforme
No Conforme
No Conforme
No Conforme
No Conforme
No Conforme
No Conforme
No Conforme
No Conforme
No Conforme
No Conforme

## Tablas (hidden)
Severidad | Probabilidad | Valoración | Calificación | Calificación
1 | 1 | 1 | BAJO | LOW
1 | 2 | 2 | BAJO | LOW
1 | 3 | 4 | BAJO | LOW
1 | 4 | 7 | BAJO | LOW
1 | 5 | 11 | MEDIO | MEDIUM
2 | 1 | 3 | BAJO | LOW
2 | 2 | 5 | BAJO | LOW
2 | 3 | 8 | MEDIO | MEDIUM
2 | 4 | 12 | MEDIO | MEDIUM
2 | 5 | 16 | MEDIO | MEDIUM
3 | 1 | 6 | BAJO | LOW
3 | 2 | 9 | MEDIO | MEDIUM
3 | 3 | 13 | MEDIO | MEDIUM
3 | 4 | 17 | MEDIO | MEDIUM
3 | 5 | 20 | ALTO | HIGH
4 | 1 | 10 | MEDIO | MEDIUM
4 | 2 | 14 | MEDIO | MEDIUM
4 | 3 | 18 | MEDIO | MEDIUM
4 | 4 | 22 | ALTO | HIGH
4 | 5 | 24 | ALTO | HIGH
5 | 1 | 15 | MEDIO | MEDIUM
5 | 2 | 19 | ALTO | HIGH
5 | 3 | 21 | ALTO | HIGH
5 | 4 | 23 | ALTO | HIGH
5 | 5 | 25 | ALTO | HIGH