## Instrumentación Monitoreo
AUDITORIA ESTANDAR DE CONTROL CRÍTICO (AECC) DISTANCIA DE SEPARACIÓN DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS VIVAS |  |  |  | U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-P03.14-F55
Versión: 02
Fecha de aprob.: 31/08/2023
Requisitos 1. Responder todas las preguntas.
Fecha:
Nombre del Verificador(es) | Firma | Área |  | Gerencia
MUE : Perdida de control de la carga
1.- Cual es el nombre del Control Crítico?
Distancia de separación de las líneas eléctricas vivas
2.- Cuales son sus objetivos específicos relacionados con el MUE?
Evitar que la carga y/o la pluma tenga contacto directo con líneas eléctricas energizadas
3.- Cuales son los requerimientos de desempeño de los controles críticos para cumplir los objetivos? | 4.- Cuales son las actividades que apoyan o habilitan el control crítico? |  | 5.- Que actividades puede ser chequeada para verificar el desempeño del control crítico?
Trabajos de izaje con energía Cero "0" | Procedimiento de Aislamiento de energía |  | Revisar la programación de Corte de energía (Energía "0" cero) media correo electrónico.
Verificación del cumplimiento de Aislamiento de Energía.
| Reveladores de tensión |  | Verificación de la certificación de calibración del equipo de revelación de media y alta tensión (pinza perimétrica, multímetro, etc.).
Distanciamiento de seguridad hacia las líneas eléctricas | Código Nacional de Electricidad Hasta 50 KV a una distancia de 3 metros. Mas de 50KV 3 metros ÷ 1cm por cada 1 KV. |  | Verificación de la presencia de un Vigía.
Verificar en el plan de izaje la inclusión de la existencia de líneas eléctricas energizadas con su calculo de acuerdo al código nacional de electricidad.
6.- Cual es el desempeño objetivo para el control crítico?
Energía Cero "0" al 100%
Certificación anual de los equipos de revelado de tensión al 100%
Distanciamiento de líneas eléctricas al 100%
7.- Cuál es el detonante del desempeño del control crítico para su cierre, revisión, o investigación?
Certificado de calibración vigentes de los equipos de revelado de tensión al 100%
Curso de Aislamiento de energía al 100%
Distanciamiento de líneas eléctricas de acuerdo al Código Nacional de Electricidad al 100%
8.- Comentarios
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme