## Libro 1
AUDITORIA ESTANDAR DE CONTROL CRÍTICO (AECC) SISTEMA DE PARARRAYOS Y PUESTA A TIERRA |  |  |  | U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-P03.14-F71
Versión: 02
Fecha de aprob.: 31/08/2023
Requisitos 1. Responder todas las preguntas.
Fecha:
Nombre del Verificador(es) | Firma | Área |  | Gerencia
MUE : Exposición a Tormentas Eléctricas
1.- Cual es el nombre del Control Crítico?
Sistema de Pararrayos y puesta a tierra
2.- Cuales son sus objetivos específicos relacionados con el MUE?
Asegurar la protección de los trabajadores antes una descarga eléctrica.
3.- Cuales son los requerimientos de desempeño de los controles críticos para cumplir los objetivos? | 4.- Cuales son las actividades que apoyan o habilitan el control crítico? |  | 5.- Que actividades puede ser chequeada para verificar el desempeño del control crítico?
Medición y certificación de puesta a tierra | Inspecciones de Puesta a tierra |  | Solicitar certificado de calibración del equipo a utilizar (telurometro).
Registro de mediciones si tienen una vida de mas de dos años (mediciones menores a 10 ohmnios)
Solicitar historial de mantenimiento del sistema de puesta a tierra.
Operatividad de pararrayos | Programa de mantenimiento de pararrayos |  | Solicitar el informe del mantenimiento periodico de los pararrayos
Verificar que los equipos estan alineados a las normas nacionales / internacionales
Solicitar certificación del equipamento del pararrayos
6.- Cual es el desempeño objetivo para el control crítico?
Inspecciones de puesta a tierra > 90%
Operatividad de pararrayos al 100%
7.- Cuál es el detonante del desempeño del control crítico para su cierre, revisión, o investigación?
Certificado de calibración de telurometro al 100%
Medicion de puesta a tierra >= 10 Ohmnios
Historial de mantenimiento de puesta a tierra <90%
Mantenimiento de periódico de pararrayos <95%
Equipos estan alineados a normas nacionales /internacionales al 100%
Certificación de equipamiento de parrayos <95%
8.- Comentarios
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme