## Sheet1
AUDITORIA ESTANDAR DE CONTROL CRÍTICO (AECC) PLANOS / DIAGRAMAS ELÉCTRICOS |  |  |  | U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-P03.14-F87
Versión: 02
Fecha de aprob.: 31/08/2023
Requisitos 1. Responder todas las preguntas.
Fecha:
Nombre del Verificador(es) | Firma | Área |  | Gerencia
MUE : Liberación no controlada de energía eléctrica
1.- Cual es el nombre del Control Crítico?
Planos / diagrama de energía actualizados
2.- Cuales son sus objetivos específicos relacionados con el MUE?
Asegurar que el personal identifique los puntos de alimentación, las cargas y posible tensiones de retorno de energía
3.- Cuales son los requerimientos de desempeño de los controles críticos para cumplir los objetivos? | 4.- Cuales son las actividades que apoyan o habilitan el control crítico? |  | 5.- Que actividades puede ser chequeada para verificar el desempeño del control crítico?
Rotulado de identificación de tableros (TAG) | Reglamento de Seguridad de Electricidad (RESESATE) |  | Verificar la identificación en físico en los tableros
Solicitar la lista actualizada de TAG
Plano eléctrico de fuerza y control asociado al equipo a intervenir | Planos eléctricos de fuerza y control |  | Solicitar los planos actualizados en general conforme a lo instalado en campo.
Verificar la presencia de los diagramas unifilares en lugares visibles para el trabajador que interviene
Verificar la Identificación de circuitos, diagramas, esquemas estén asociados a los planos
Verificar los códigos de los diferentes accesorios y circuitos sean mostrados en los planos eléctricos actualizados
Verificar que las simbologías, gráficos corresponden a lo mencionado en la norma de la Dirección General de Electricidad
Correspondencia de accesorios de plano eléctrico en los tableros partidor o circuitos a verificar | Reglamento de Seguridad de Electricidad (RESESATE) |  | Verificar que los planos eléctricos corresponden a los circuitos instalados en físico
6.- Cual es el desempeño objetivo para el control crítico?
Rotulado de identificación de tableros al 100%
Planos eléctricos de fuerza y control actualizados al 100%
Comparación efectiva entre planos y circuitos en físicos al 100%
7.- Cuál es el detonante del desempeño del control crítico para su cierre, revisión, o investigación?
Identificación de tableros al 100%
Muestreo de lista actualizada de TAG al 100%
Planos actualizados al 100%
Diagramas unifilares en tableros al 100%
Circuitos, diagramas y esquemas asociadas al plano al 100%
Códigos de accesorios y circuitos mostrados en planos eléctricos al 100%
Muestreo de Simbologías , gráficos de acuerdo a la norma de la Dirección General de Electricidad al 100%
Igualdad ente planos eléctricos y circuitos físicos al 100%
8.- Comentarios
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme
Conforme
No Conforme