## SSYMA-P22.07-F01
|  | VERIFICACIÓN DE EQUIPOS | [26 empty] | U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-P22.07-F01
Versión 02
Fecha de aprob.: 15/09/2022
PARÁMETROS | Estándar de Ajuste | Estándar de Verificación | TOLERANCIA O RANGO | AJUSTE Y/O VERIFICACIÓN, DUPLICADO POR DÍA (Marcar AJU= Ajuste o VER = Verificación)
|  |  |  | Fecha: |  |  | Grupo: |  | Fecha: |  |  | Grupo: |  | Fecha: |  |  | Grupo: |  | Fecha: |  |  | Grupo: |  | Fecha: |  |  | Grupo: |  | Fecha: |  |  | Grupo:
| VALOR NOMINAL (Lote 1) | VALOR NOMINAL (Lote 2) |  | Marcar: | AJU | VER | EM: |  | Marcar: | AJU | VER | EM: |  | Marcar: | AJU | VER | EM: |  | Marcar: | AJU | VER | EM: |  | Marcar: | AJU | VER | EM: |  | Marcar: | AJU | VER | EM:
|  |  |  | VALOR | T (ºC) |  | Medición | Duplicado | VALOR | T (ºC) |  | Medición | Duplicado | VALOR | T (ºC) |  | Medición | Duplicado | VALOR | T (ºC) |  | Medición | Duplicado | VALOR | T (ºC) |  | Medición | Duplicado | VALOR | T (ºC) |  | Medición | Duplicado
Temperatura |  |  | verificación ±1°C | Lectura referencia |  |  |  |  | Lectura referencia |  |  |  |  | Lectura referencia |  |  |  |  | Lectura referencia |  |  |  |  | Lectura referencia |  |  |  |  | Lectura referencia
|  |  |  | Lectura equipo |  |  | Diff: ≤0.13 |  | Lectura equipo |  |  | Diff: ≤0.13 |  | Lectura equipo |  |  | Diff: ≤0.13 |  | Lectura equipo |  |  | Diff: ≤0.13 |  | Lectura equipo |  |  | Diff: ≤0.13 |  | Lectura equipo |  |  | Diff: ≤0.13
|  |  |  | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC
pH | UpH | UpH | ±
| UpH | UpH | ±
| UpH | UpH | ±
Potencial Redox | mV | mV | ± |  |  |  | Diff: ≤0.13 |  |  |  |  | Diff: ≤0.13 |  |  |  |  | Diff: ≤0.13 |  |  |  |  | Diff: ≤0.13 |  |  |  |  | Diff: ≤0.13 |  |  |  |  | Diff: ≤0.13
pH / Potencial Redox | Marcar: C = Conforme o NC = No Conforme |  |  | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC
Conductividad | µS/cm | 1000 µS/cm | ± | 998
| 1413 µS/cm | µS/cm | ± 9 | 1414
| mS/cm | mS/cm | ±
[7 empty] | PDR: ≤2% |  |  |  |  | PDR: ≤2% |  |  |  |  | PDR: ≤2% |  |  |  |  | PDR: ≤2% |  |  |  |  | PDR: ≤2% |  |  |  |  | PDR: ≤2%
Conductividad / Salinidad | Marcar: C = Conforme o NC = No Conforme |  |  | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC
Oxígeno | Lectura del OD en el Oxímetro |  | 2 % de exactitud del valor medido
| OD de la Tabla de Solubilidades * | [5 empty] | Diff: ≤0.2mg/L |  |  |  |  | Diff: ≤0.2mg/L |  |  |  |  | Diff: ≤0.2mg/L |  |  |  |  | Diff: ≤0.2mg/L |  |  |  |  | Diff: ≤0.2mg/L |  |  |  |  | Diff: ≤0.2mg/L
[7 empty] | PDR: ≤2% |  |  |  |  | PDR: ≤2% |  |  |  |  | PDR: ≤2% |  |  |  |  | PDR: ≤2% |  |  |  |  | PDR: ≤2% |  |  |  |  | PDR: ≤2%
| Marcar: C = Conforme o NC = No Conforme |  |  | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC
Turbidez (Mod. P) Turbidez (Mod. Q) | NTU |  | ±
| NTU |  | ±
| NTU |  | ±
| NTU |  | ± |  |  |  | Diff: ≤20% |  |  |  |  | Diff: ≤20% |  |  |  |  | Diff: ≤20% |  |  |  |  | Diff: ≤20% |  |  |  |  | Diff: ≤20% |  |  |  |  | Diff: ≤20%
| Marcar: C = Conforme o NC = No Conforme |  |  | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC
Colorímetro | STD 1 mg/L |  | ±
| STD 2 mg/L |  | ±
| STD 3 mg/L |  | ± |  |  |  | Diff: ≤0.09mg/L |  |  |  |  | Diff: ≤0.09mg/L |  |  |  |  | Diff: ≤0.09mg/L |  |  |  |  | Diff: ≤0.09mg/L |  |  |  |  | Diff: ≤0.09mg/L |  |  |  |  | Diff: ≤0.09mg/L
| BLANCO DE CAMPO mg/L | [5 empty] | Aceptable si valor < 0.01mg/L |  |  |  |  | Aceptable si valor < 0.01mg/L |  |  |  |  | Aceptable si valor < 0.01mg/L |  |  |  |  | Aceptable si valor < 0.01mg/L |  |  |  |  | Aceptable si valor < 0.01mg/L |  |  |  |  | Aceptable si valor < 0.01mg/L
| Marcar: C = Conforme o NC = No Conforme |  |  | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC | C | NC |  | C | NC
Nota: En caso se tenga que ajustar un turbidímetro se empleará un nuevo formato.
* La solubilidad del oxígeno disuelto está dado por la ecuación de Benson-Standard Methods. Para el turbidímetro y colorímetro el formato sólo permite llenar la información de estándares secundarios y su correspondiente tolerancia.
La lectura de conductividad en el multiparámetros se configura para reportar por compensación a temperatura de 25°C; sin embargo, se debe anotar la temperatura mostrada en el display.
Para el contraste de la medicion de Oxígeno Disuelto - Electrodo de Membrana aplica Diferencia
OBSERVACIONES: | ASY: |  | PDTE: |  |  |  | CONST CEL: | [5 empty] | RESPONSABLE
NOMBRE Y APELLIDO:
FIRMA:
Note on A32: Jorge de la cruz: Este equipo sólo requiere verificación, de no cumplirse el criterio se debe retornar a mantenimiento, para su calibración externa.
Note on AD23: José Andrés Huiman Díaz: Verificar el cumplimiento del 2 % de exactitud respecto al valor medido
Note on AD24: José Andrés Huiman Díaz: Se deberá poner la concentración de OD interpolado a la temperatura de medición

## SSYMA-P22.07-F01 (2)
| VERIFICACIÓN DE EQUIPOS | [11 empty] | U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-P22.07-F01
Versión 02
Fecha de aprob.: 15/09/2022
DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO Y DE SOLUCIONES ESTÁNDAR PARA EL AJUSTE Y VERIFICACIÓN
RELACIÓN DE EQUIPOS |  |  |  | INFORMACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE AJUSTE |  |  |  | INFORMACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE VERIFICACIÓN |  |  |  | ECUACIONES DE CONTRASTE
EQUIPO | PARÁMETROS | CÓDIGO INTERNO | MARCA/ MODELO | VALOR | MARCA | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR | MARCA | LOTE | VENCIMIENTO
Ph metro | pH |  |  | UpH |  |  |  | UpH |  |  |  | Diferencia (Diff):
|  |  |  | UpH |  |  |  | UpH
|  |  |  | UpH |  |  |  | UpH
| Potencial Redox |  |  | mV |  |  |  | mV |  |  |  | Diferencia relativa porcentual (PDR) :
Conductímetro | Conductividad |  |  | µS/cm |  |  |  | µS/cm
|  |  |  | µS/cm |  |  |  | µS/cm
|  |  |  | mS/cm |  |  |  | mS/cm
Donde:
Oxímetro | Oxígeno
Turbidímetro | Turbidez |  | HACH / | <0,1 NTU |  |  |  | 0 - 10 NTU | GELEX (Estándares Secundarios de Verificación)
|  |  |  | 20 NTU |  |  |  | 0 - 100 NTU
|  |  |  | 100 NTU |  |  |  | 0 - 1000 NTU |  |  |  | Criterio de aceptacion para turbidez:
800 NTU
Colorímetro | Cloro libre / total | [6 empty] | mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Diff=|x1-x2|
%PDR=|x1-x2|/(((x1+x2)/2) )×100%
x1 :medición
x2 :duplicado de medición