## SSYMA-P13.01-F01
|  |  | PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO EN CALIENTE | [5 empty] | U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-P13.01-F01
Versión: 08
Fecha de aprob.: 21/11/2022
ÁREA : | [7 empty] | EMPRESA EJECUTORA :
LUGAR : | [7 empty] | HORA INICIO :
FECHA : | [7 empty] | HORA FINAL :
INSTRUCCIONES
1. Antes de completar este formato, lea el procedimiento de Trabajos en Caliente (SSYMA-P13.01).
2. Mantener el Permiso Escrito para Trabajos en Caliente (SSYMA-P13.01-F01) en el área de trabajo, al termino del turno entregar al área de Seguridad.
3. Este permiso es valido solo para el turno.
4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, debe sustentarse en la parte de OBSERVACIONES.
5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, este permiso NO PROCEDE.
6. Las casillas del formato sin información registrada deben ser CERRADAS.
7. En el punto N° 7 del formato, para trabajos realizados por personal de la planilla de GFLC, el Responsable del área que debe firmar el presente PETAR puede ser: Jefe, Superintendente o Gerente de área de GFLC.
8. En el punto N° 7 del formato, para trabajos realizados por personal de Empresas Contratistas, el responsable del área que debe firmar el presente PETAR puede ser: Ingeniero Supervisor, Jefe, Superintendente o Gerente de área de GFLC.
9. Este permiso de trabajo PROCEDE, cuando el punto N° 7 contiene todas las firmas que correspondan.
1.- | LISTA DE VERIFICACIÓN:
[7 empty] | SI | N/A | Observaciones
1 | ¿Se requiere aplicar el procedimiento de Bloqueo y Rotulado (SSYMA-P11.01)?
2 | ¿Se cuenta con un Observador Contra Incendios?
3 | ¿Se retiro o protegió en un radio de 20 m. todo peligro de incendio o explosión (materiales combustibles, pinturas, aceites, grasas, solventes, gases comprimidos).? En caso de proteger especificar los controles en OBSERVACIONES
4 | ¿Se encuentra la tarea a una distancia mínima de 100 m de una zona de almacenamiento de explosivos o área cargada con explosivos?. En caso la respuesta sea NO el trabajo en caliente no podrá ser realizado.
5 | ¿Se cuenta con un extintor de acuerdo al tipo de fuego operativo ubicado a 2 m como máximo?
6 | ¿Se ha verificado que los tanques, cisternas, recipientes o tuberías que hayan contenido combustibles o líquidos inflamables se encuentren vacíos, purgados, ventilados y lavados adecuadamente y se ha coordinado con el área de Seguridad y Salud Ocupacional para verificar la presencia de gases o vapores inflamables?
7 | ¿El soldador/esmerilador y el ayudante cuentan con el equipo de protección personal requerido?
8 | ¿El equipo de oxicorte cuenta con válvulas anti-retorno de llama en las dos mangueras hacia los cilindros?
9 | ¿Los accesorios (tenazas, cables, uniones) están en adecuadas condiciones operativas?
10 | ¿Las mangueras del equipo de oxicorte están aseguradas a sus conexiones por presión y no con abrazaderas?
11 | ¿Las máquinas soldadoras cuentan con su respectiva línea a tierra?
12 | ¿El personal cuenta con el curso de Trabajos en Caliente?
13 | ¿Se ha verificado que el personal a entendido los PET y procedimientos aplicables a la tarea?
14 | ¿El Observador Contra Incendios inspecciono durante 60 minutos después de finalizado la tarea, a fin de verificar que no se haya originado algún amago incendio? Para el caso de áreas criticas (almacenes, grifos) deberá realizar una segunda inspección 2 horas después.
15 | ¿Se dispone de medios de comunicación (radio o celular) y con la cartilla para el reporte de incidentes para comunicarse con el Centro de Control y Comunicaciones?
16 | ¿Se realizó la verificación y validación de pruebas con una solución jabonosas de las uniones de manómetros, asi como las uniones de las válvulas antiretorno con las mangueras de los equipos oxicortes o similares?
2.- | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
3.- | INVOLUCRADOS EN LA TAREA: ( * ) Debe indicar quien será el Responsable que permanecerá durante la ejecución de esta tarea
OCUPACIÓN |  |  |  | NOMBRES |  | FECHA DE ENTRENAMIENTO | FIRMA INICIO |  | FIRMA TÉRMINO
( * )
4.- | EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO (EPP Básico: Casco de seguridad, Lentes con protección lateral y zapatos de seguridad con punta de acero).
|  | EPP Básico |  |  | Zapatos dieléctricos |  |  | Respirador Media Cara
|  | Lentes goggles |  |  | Guantes de cuero / badana |  |  | Cartucho negro (vapor orgánico)
|  | Careta para soldar (mascara) |  |  | Guante de cuero cromado |  |  | Cartucho blanco (gas ácido)
|  | Careta para esmerilar (transparente panorámico) |  |  | Guante anticorte |  |  | Filtro para polvo/humo metálico P100
|  | Casaca, pantalón de cuero cromado y escarpines |  |  | Orejeras
|  | Capucha de cuero / dril |  |  | Tapón auditivo
Otros (indique) :
5.- | HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:
6.- | PROCEDIMIENTO: (registrar el código y nombre del procedimiento y/o PET asociado a la tarea)
7.- | AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN
CARGO |  |  |  | NOMBRES |  |  |  |  | FIRMA
Supervisor de la Empresa Ejecutora
Responsable de Área